**附件1、《衡碱项目EPC/EPCC合格设备、材料生产商/品牌公开征集标段、包号名称、入围单位数量以及其他规定》**

### **第8标段：电气标段电气设备**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 包号名称 | 入围单位数量 | 包内所含设备（或材料） | 包内所含设备（或材料）要求进口/进口品牌国内生产/国产 |
| 包1 | 高压成套开关柜（热电、化工总站用） | 5 | 高压成套开关柜（热电、化工总站用） | 国产 |
| 包2 | 高压成套开关柜（各二级及以下变电所用） | 10 | 高压成套开关柜（各二级及以下变电所用） | 国产 |
| 包3 | 低压成套开关柜 | 10 | 低压成套开关柜 | 国产 |
| 包4 | 干式变压器 | 5 | 干式变压器 | 进口品牌国内生产/国产 |
| 包5 | 油浸式变压器 | 5 | 油浸式变压器 | 国产 |
| 包6 | 控制电缆 | 18 | 控制电缆 | 国产 |
| 包7 | 10KV及以下动力电缆 | 10 | 10KV及以下动力电缆 | 国产 |
| 包8 | 110KV动力电缆 | 5 | 110KV动力电缆 | 国产 |
| 包9 | 10KV中压变频器 | 5 | 10KV中压变频器 | 进口品牌国内生产 |
| 包10 | 126kV SF6封闭组合电气(H)GIS | 5 | 126kV SF6封闭组合电气(H)GIS | 国产 |
| 包11 | 厂用高配系统及变电站自动化系统（通讯管理机、保护、后台等） | 5 | 厂用高配系统及变电站自动化系统（通讯管理机、保护、后台等） | 国产 |
| 包12 | 同期装置 | 5 | 同期装置 | 国产 |
| 包13 | 电能集抄系统 | 5 | 电能集抄系统 | 进口品牌国内生产/国产 |
| 包14 | 10kv动力电缆在线测温系统（光纤测温） | 5 | 10kv动力电缆在线测温系统（光纤测温） | 国产 |
| 包15 | ups电源 | 5 | ups电源 | 进口品牌国内生产 |
| 包16 | EPS电源 | 5 | EPS电源 | 国产 |
| 包17 | 直流屏电源 | 5 | 直流屏电源 | 国产 |
| 包18 | 厂前区(含办公区、操作室)照明灯(具) | 6 | 厂前区(含办公区、操作室)照明灯(具) | 进口品牌国内生产 |
| 包19 | 防爆消防应急灯(锂电池内置);非防爆消防应急灯(锂电池内置);安全通道灯 | 5 | 防爆消防应急灯(锂电池内置);非防爆消防应急灯(锂电池内置);安全通道灯 | 国产 |
| 包20 | 厂区照明（按照防爆防腐选型）、普通照明灯具；防爆(三防)灯具(含防爆路灯)、(非防爆)路灯灯具、航空障碍灯 | 5 | 厂区照明（按照防爆防腐选型）、普通照明灯具；防爆(三防)灯具(含防爆路灯)、(非防爆)路灯灯具、航空障碍灯 | 国产 |
| 包21 | 防爆电机 | 5 | 防爆电机 | 进口品牌国内生产/国产 |
| 包22 | 非防爆电机 | 7 | 非防爆电机 | 进口品牌国内生产/国产 |
| 包23 | 铝合金桥架（槽式和梯式） | 5 | 铝合金桥架（槽式和梯式） | 国产 |
| 包24 | 高分子复合桥架（槽式和梯式） | 5 | 高分子复合桥架（槽式和梯式） | 国产 |
| 包25 | 不锈钢电缆桥架（槽式和梯式） | 5 | 不锈钢电缆桥架（槽式和梯式） | 国产 |
| 包26 | （应急）柴油发电机组 | 5 | （应急）柴油发电机组 | 进口品牌国内生产 |
| 包27 | 低压防爆辅材 | 6 | (含非防爆)检修电源箱、检修电源插座、照明电源箱、操作柱、防爆插销、防爆磁力启动器、防爆断路器、接线箱，接线盒等；防爆穿线盒、绕型管、防爆活接头等管件。 | 国产 |
| 包28 | 高压动态无功功率补偿装置（柜）（各10kv分站使用) | 5 | 高压动态无功功率补偿装置（柜）（各10kv分站使用) | 国产 |
| 包29 | （化工总站）10kv高压电容（柜） | 5 | （化工总站）10kv高压电容（柜） | 国产 |
| 包30 | 低压有源滤波自动无功补偿系统AST | 5 | 低压有源滤波自动无功补偿系统AST | 国产 |
| 包31 | 10KV中性点非线性电阻接地选线柜 | 5 | 10KV中性点非线性电阻接地选线柜 | 国产 |
| 包32 | 过电压抑制柜 | 5 | 过电压抑制柜 | 国产 |
| 包33 | 10kV电网故障智能综合处理系统成套柜(含消弧线圈) | 5 | 10kV电网故障智能综合处理系统成套柜(含消弧线圈) | 国产 |
| 包34 | 一体化快速切换成套装置 | 5 | 一体化快速切换成套装置 | 国产 |
| 包35 | 10kV分布式小电流接地选线系统 | 5 | 10kV分布式小电流接地选线系统 | 国产 |
| 包36 | 高压电机绝缘智能测试系统 | 5 | 高压电机绝缘智能测试系统 | 国产 |