黄姚中学迁建二期工程项目工程总承包（EPC）

电缆、配件等采购竞价公告

通号工程局集团建设工程有限公司广西分公司黄姚中学迁建二期工程项目工程总承包（EPC）电缆、配件等进行竞价采购，欢迎有相应资质和能力的供应商参加本次采购活动。

有关事项如下：

1、项目概况与采购内容

1.1项目名称：黄姚中学迁建二期工程项目工程总承包（EPC）

1.2项目编号：JJ-DLPJ-202511

1.3采购内容：电缆、配件等

| 序号 | 供货清单（品目） | 规格型号 （技术要求） | 单位 | 数量 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配件 | 吸顶金属盒 | 个 | 800 | 30.87 |
| 2 | 电缆 | RVV白色护套线2X1 | 米 | 1500 |  |
| 3 | 配件 | 86白面板 | 只 | 1100 |  |
| 4 | 配件 | 吸顶金属盒 | 个 | 800 |  |
| 5 | 配件 | 86白面板 | 只 | 1100 |  |
| 6 | 配件 | 配电箱1200X1000 | 个 | 1 |  |
| 7 | 开关 | 防务刀开关 400A | 个 | 1 |  |
| 8 | 开关 | 空气开关 250A | 个 | 1 |  |
| 9 | 开关 | 空气开关 160A | 个 | 2 |  |
| 10 | 开关 | 熔断开关 160A | 个 | 2 |  |
| 11 | 开关 | 熔断开关HR-17B63A | 个 | 8 |  |
| 12 | 开关 | 小型空气开关3P/63A | 个 | 8 |  |
| 13 | 配件 | 三相电表1.5（6A） | 个 | 1 |  |
| 14 | 配件 | 互感器200/5 | 个 | 3 |  |
| 15 | 配件 | 安装材料 | 个 | 1 |  |
| 16 | 配件 | 对中钎支架 | 套 | 1 |  |
| 17 | 配件 | 金属软管Ø40 | 米 | 200 |  |
| 18 | 配件 | 铜铝线耳 185 | 个 | 6 |  |
| 19 | 配件 | 铜铝线耳 95 | 个 | 4 |  |
| 20 | 板材 | 钢板 150X150X20 | 块 | 6 |  |
| 21 | 板材 | 钢板 150X150X10 | 块 | 3 |  |
| 22 | 板材 | 钢板 150X150X2 | 块 | 5 |  |
| 23 | 配件 | 铜铝线耳 95 | 个 | 14 |  |
| 24 | 配件 | 铜铝线耳 150 | 个 | 21 |  |
| 25 | 开关 | 空气开关 1P/16A | 个 | 10 |  |
| 26 | 开关 | 空气开关 2P/20A | 个 | 1 |  |
| 27 | 开关 | 漏电开关 2P/20A | 个 | 3 |  |
| 28 | 开关 | 漏电开关 2P/16A | 个 | 2 |  |
| 29 | 配件 | 穿刺线夹 95/50 | 个 | 50 |  |
| 30 | 配件 | 穿刺线夹 25/10 | 个 | 30 |  |
| 31 | 配件 | 穿刺线夹 150/50 | 个 | 30 |  |
| 32 | 配件 | 穿刺线夹 240/120 | 个 | 30 |  |
| 33 | 配件 | 飞锍 | 个 | 500 |  |
| 34 | 配件 | 底盘 | 个 | 200 |  |
| 35 | 配件 | 开口铜线耳 40A | 个 | 420 |  |
| 36 | 配件 | 开口铜线耳 60A | 个 | 480 |  |
| 37 | 配件 | 开口铜线耳 100A | 个 | 260 |  |
| 38 | 配件 | 开口铜线耳 200A | 个 | 150 |  |
| 39 | 配件 | 开口铜线耳 250A | 个 | 110 |  |
| 40 | 配件 | 钢管 100Ø | 条 | 2 |  |
| 41 | 配件 | 地触螺杆 10X42 | 套 | 18 |  |
| 42 | 配件 | 钢丝刷（大） | 把 | 4 |  |
| 43 | 配件 | 金属软管 25Ø | 米 | 200 |  |
| 44 | 不锈钢管卡 | 带膨胀50 | 套 | 100 |  |
| 45 | 不锈钢管卡 | 带膨胀32 | 套 | 100 |  |
| 46 | 配件 | 铁法兰 100 | 个 | 1 |  |
| 47 | 配件 | PPR 法兰 100 | 套 | 1 |  |
| 48 | 配件 | 螺丝 12X70 | 套 | 8 |  |
| 49 | 配件 | 胶垫 | 个 | 1 |  |
| 50 | 穿刺线夹 | 2-95(16-95/4-50) | 个 | 350 |  |
| 51 | 穿刺线夹 | 1-35(1.5-35/1.5-10) | 个 | 80 |  |
| 52 | 电缆 | YC 3X2.5 | 米 | 200 |  |
| 53 | 电缆 | YC 3X2.5 | 米 | 200 |  |
| 54 | 配件 | 暗装底盒86型 | 个 | 60 |  |
| 55 | 配件 | 带盖圆型四通20 | 个 | 50 |  |
| 56 | 配件 | 带盖圆型三通20 | 个 | 50 |  |
| 57 | 配件 | 万能角铁40X40X2 | 米 | 54 |  |
| 58 | 配件 | 铜编地线 | 条 | 20 |  |
| 59 | 电缆 | VLV22 3X70+2X35 | 米 | 220 |  |
| 60 | 电缆 | BV 16平方 | 卷 | 5 |  |
| 61 | 开关 | 空气开关3P/63A | 个 | 56 |  |
| 62 | 配件 | 空开盒 4-6位 | 个 | 56 |  |
| 63 | 线管 | 联塑 PVC 4分 | 条 | 100 |  |
| 64 | 电缆 | VLV22 5X16 | 米 | 300 |  |
| 65 | 电缆 | VLV 3X70+2X35 | 米 | 300 |  |
| 66 | 配件 | 土工布 150克X2X80 | 捆 | 5 |  |
| 67 | 电缆 | YC 2X1.5 | 卷 | 1 |  |
| 68 | 配件 | 白面板 | 个 | 140 |  |
| 69 | 配件 | 膨胀螺丝8M | 个 | 320 |  |
| 70 | 配件 | 4X30螺丝 | 斤 | 1.5 |  |
| 71 | 配件 | PVC 吊卡底座20 | 个 | 2000 |  |
| 72 | 配件 | 杯梳 20M | 个 | 5000 |  |
| 73 | 配件 | 底座（铝合金20） | 个 | 2000 |  |
| 74 | 配件 | PVC 20直接 | 个 | 300 |  |
| 75 | 配件 | 白面板 | 个 | 500 |  |
| 76 | 电缆 | VLV22 3X185+2X95 | 米 | 270 |  |
| 77 | 配件 | 银蓝布 8X30 | 平方 | 1200 |  |
| 78 | 紫外线杀菌灯 | 高效 1.2X40W | 套 | 35 |  |
| 79 | 电缆 | VLV22 5X16 | 米 | 300 |  |
| 80 | 配件 | 铜线耳 70 | 个 | 50 |  |
| 81 | 配件 | 铜线耳 95 | 个 | 40 |  |
| 82 | 配件 | 螺丝 | 个 | 500 |  |
| 83 | 配件 | 角铁 50X50X5 | 条 | 12 |  |
| 84 | 配件 | 全牙螺丝 10厘 | 条 | 30 |  |
| 85 | 配件 | 穿刺线夹 240/120 | 只 | 25 |  |
| 86 | 桥架 | 镀锌桥架 50X501.0 | 米 | 60 |  |
| 87 | 桥架 | 镀锌吊框 150X430 | 套 | 30 |  |
| 88 | 配件 | 灭火器（4公斤） | 只 | 50 |  |
| 89 | 配件 | 灭火器箱 | 只 | 25 |  |
| 90 | 配件 | 80W手提式应急灯 | 把 | 10 |  |
| 91 | 配件 | 铜挂锁 | 把 | 20 |  |
| 92 | 电缆 | VLV22 3X70+2X35 | 米 | 250 |  |
| 93 | 配件 | 铜铝线耳 70平方 | 个 | 12 |  |
| 94 | 配件 | 铜铝线耳 35平方 | 个 | 8 |  |
| 95 | 配件 | 胶布 | 个 | 8 |  |
| 96 | 配件 | 大号纸箱 | 个 | 40 |  |
| 97 | 配件 | 彩条布8X30 | 平方 | 1440 |  |
| 98 | 配件 | 大号纸箱 | 个 | 40 |  |
| 99 | 配件 | 彩条布8X30 | 平方 | 1440 |  |
| 100 | 配件 | 草坪籽 | 公斤 | 20 |  |
| 101 | 配件 | 沥青7公斤 | 桶 | 4 |  |
| 102 | 配件 | 单相潜水泵0.75KW | 台 | 2 |  |
| 103 | 配件 | 网管30米 | 卷 | 2 |  |
| 104 | 配件 | 浮球 | 套 | 2 |  |
| 105 | 电缆 | WDZ-5X16 | 米 | 17 |  |
| 106 | 配件 | 彩条布8X30 | 平方 | 720 |  |
| 107 | 配件 | 银蓝布 | 平方 | 720 |  |
| 108 | 开关 | 空气开关（透明）250A | 个 | 5 |  |
| 109 | 开关 | 空气开关（透明）160A | 个 | 5 |  |
| 110 | 开关 | 空气开关（透明）250A大 | 个 | 4 |  |
| 111 | 开关 | 空气开关（透明）250A | 个 | 1 |  |
| 112 | 开关 | 空气开关（透明）160A | 个 | 1 |  |
| 113 | 配件 | 编织袋 | 个 | 300 |  |
| 114 | 配件 | 空气开关（透明）250A | 个 | 2 |  |
| 115 | 配件 | 空气开关（透明）160A | 个 | 2 |  |
| 116 | 电缆 | YJLV22 3X185+2X95 | 米 | 250 |  |
| 117 | 配件 | 铜铝线耳 185 | 个 | 12 |  |
| 118 | 配件 | 铜铝线耳 95 | 个 | 8 |  |
| 119 | 配件 | 高压防水胶布 | 卷 | 12 |  |
| 120 | 配件 | 绝缘胶布 | 卷 | 24 |  |
| 121 | 配件 | 银蓝布830 | 平方 | 720 |  |
| 122 | 配件 | 蛇皮袋（大号） | 个 | 300 |  |
| 123 | 配件 | 防水涂料 | 桶 | 2 |  |
| 124 | 配件 | 防水胶条 100X20米 | 件 | 1 |  |
| 125 | 配件 | 暗装五孔一位 | 个 | 3 |  |
| 126 | 配件 | 空气开关2P/63A | 个 | 1 |  |
| 127 | 配件 | 沥青油膏（16公斤） | 包 | 5 |  |
| 128 | 配件 | 天那水 | 瓶 | 20 |  |
| 129 | 配件 | 减速带 | 米 | 5 |  |
| 130 | 配件 | PVC线槽24 | 米 | 95 |  |
| 131 | 配件 | 明装五孔插 | 个 | 5 |  |
| 132 | 配件 | 水泥钢钉 | 包 | 1 |  |
| 133 | 配件 | 空气开关4P/63A | 台 | 1 |  |
| 134 | 配件 | 漏电开关4P/100A | 台 | 1 |  |
| 135 | 配件 | 空气开关4P/100A | 台 | 1 |  |
| 136 | 接触器 | 220V | 套 | 12 |  |
| 137 | 控制变压器 | 380V | 套 | 4 |  |
| 138 | 断路器 | 230V | 套 | 2 |  |
| 139 | 电气火灾监控探测器 | 220V | 套 | 2 |  |
| 140 | 断路器 | 230V | 套 | 2 |  |
| 141 | 断路器 | 230V | 套 | 2 |  |
| 142 | 电气火灾监控探测器 | 240V | 套 | 4 |  |
| 143 | 断路器 | 230V | 套 | 2 |  |
| 144 | 智能控制器 | 1600A | 套 | 1 |  |
| 145 | 断路器 | 350A-400A | 套 | 2 |  |
| 146 | 断路器 | 315A | 套 | 2 |  |
| 147 | 继电器 | 240V | 套 | 4 |  |
| 148 | 接触器 | 220V | 套 | 12 |  |
| 149 | 万能式断路器 | 1600A | 套 | 1 |  |
| 150 | 安装-人工 |  | 套 | 1 |  |
| 151 | 铜耳 | 185² | 个 | 20 |  |
| 152 | 铜铝耳 | 95² | 个 | 10 |  |
| 153 | 刀型熔断器 | 250A | 个 | 3 |  |
| 154 | 刀型熔断器 | 400A | 个 | 3 |  |
| 155 | 接触器 | 1810.00 | 个 | 1 |  |
| 156 | 接触器 | 2501.00 | 个 | 1 |  |
| 157 | 感应灯 | 7w | 个 | 10 |  |
| 158 | 包装绳 |  | 斤 | 4.8 |  |
| 159 | 球阀 | 32.00 | 只 | 2 |  |
| 160 | 弯头 | 32.00 | 只 | 3 |  |
| 161 | 开关 | AB | 只 | 1 |  |
| 162 | PVC管 | 32.00 | 条 | 1 |  |
| 163 | 斗车 |  | 部 | 3 |  |
| 164 | PE水管 | 50快三通 | 个 | 5 |  |
| 165 | PE水管 | 50快直通 | 个 | 10 |  |
| 166 | 镰刀 |  | 个 | 1 |  |
| 167 | 熔断器 | 250A | 个 | 5 |  |
| 168 | 水泵 | 全自动增压800 | 台 | 4 |  |
| 169 | 水泵 | 全自动增压400 | 台 | 1 |  |
| 170 | 电胶布 | / | 卷 | 10 |  |
| 171 | 铝直 | 70² | 个 | 30 |  |
| 172 | 铝直 | 35² | 个 | 10 |  |
| 173 | 钢钉 | 50.00 | 盒 | 5 |  |
| 174 | 浆桶 |  | 担 | 4 |  |
| 175 | 铜三通 | 16*16 | 个 | 1 |  |
| 176 | 龙头 | 4分 | 个 | 1 |  |
| 177 | LED灯 | 400w | 个 | 3 |  |
| 178 | 电缆 | 3*2.5 | 米 | 100 |  |
| 179 | 手电钻 | 6厘钻头 | 支 | 2 |  |
| 180 | 大字插 |  | 个 | 2 |  |
| 181 | 公牛插头 |  | 个 | 4 |  |
| 182 | 电缆 | 2*2.5 | 卷 | 2 |  |
| 183 | 螺丝钉 | 4厘 | 斤 | 2.5 |  |
| 184 | 卷尺 | 5m | 把 | 5 |  |
| 185 | 拉爆 | 8*100拉爆 | 斤 | 5 |  |
| 186 | 泡沫剂 | 900g泡沫剂 | 瓶 | 30 |  |
| 187 | 排插 | 四插 | 个 | 1 |  |
| 188 | 充电器 | 12-24充电器 | 台 | 1 |  |
| 189 | PE水管 | 50快球阀 | 个 | 5 |  |
| 190 | 软管 | 25.00 | 米 | 1 |  |
| 191 | PVC水管配件 | 25不锈钢卡 | 个 | 5 |  |
| 192 | PVC水管配件 | 32*25直通 | 个 | 4 |  |
| 193 | PVC水管配件 | 25三通 | 个 | 2 |  |
| 194 | 水管剪 | 50水管剪 | 把 | 1 |  |
| 195 | 纱布 | 纱布 | 张 | 5 |  |
| 196 | 草酸 |  | 斤 | 3.7 |  |
| 197 | PVC水管配件 | 32内牙直 | 个 | 2 |  |
| 198 | DN配件 | 32不锈弯头 | 个 | 2 |  |
| 199 | PVC水管配件 | 25牙直 | 个 | 2 |  |
| 200 | PVC水管配件 | 25牙弯 | 个 | 2 |  |
| 201 | PE水管 | 50快接直 | 个 | 200 |  |
| 202 | PE水管 |  | m³ | 10 |  |
| 203 | 投光灯 | 100w投光灯 | 个 | 22 |  |
| 204 | 电缆 | 3*2.5 | 卷 | 3 |  |
| 205 | 电缆 | 2*1.5 | 卷 | 4 |  |
| 206 | 锁 |  | 个 | 1 |  |
| 207 | PE水管 | 50*32快接 | 个 | 2 |  |
| 208 | 螺丝杆 | 10厘 | 个 | 35 |  |
| 209 | 胶粒 | 6厘 | 盒 | 1 |  |
| 210 | PVC水管配件 | 32管钉 | 个 | 200 |  |
| 211 | 钢十字批 |  | 支 | 1 |  |
| 212 | 排插 |  | 个 | 4 |  |
| 213 | 防水胶布 | 透明胶 | 个 | 1 |  |
| 214 | 进水管 | 50.00 | 条 | 1 |  |
| 215 | PE水管 | 50快接三通 | 个 | 3 |  |
| 216 | PE水管 | 50快开关 | 个 | 5 |  |
| 217 | 保险丝 | 14*51/40A | 个 | 10 |  |
| 218 | 螺丝杆 | 8.8级6厘 | 斤 | 1.65 |  |
| 219 | 斗车 |  | 部 | 2 |  |
| 220 | 螺丝钉 |  | 斤 | 1.75 |  |
| 221 | 大白鲨割片 |  | 盒 | 1 |  |
| 222 | 草酸 |  | 桶 | 1 |  |
| 223 | 铜铝耳 | 185° | 个 | 12 |  |
| 224 | 热熔胶枪 |  | 个 | 1 |  |
| 225 | 麻包袋 |  | 个 | 200 |  |
| 226 | 包装绳 |  | 个 | 1 |  |
| 227 | 暗底盒 |  | 个 | 15 |  |
| 228 | PVC水管配件 | 25直通 | 个 | 60 |  |
| 229 | 线管 | 25杯流 | 个 | 30 |  |
| 230 | 50卡 |  | 个 | 2 |  |
| 231 | 螺丝刀 |  | 个 | 1 |  |
| 232 | 铁锤 |  | 个 | 1 |  |
| 233 | 线管配件 | 20直通 | 个 | 50 |  |
| 234 | 软管 |  | 斤 | 12.5 |  |
| 235 | 公牛插排 |  | 个 | 1 |  |
| 236 | 公牛插头 |  | 个 | 1 |  |
| 237 | 管箍 |  | 个 | 4 |  |
| 238 | 牙直 | 20.00 | 个 | 2 |  |
| 239 | 牙直 | 20.00 | 个 | 2 |  |
| 240 | 胶水 | 100g | 瓶 | 1 |  |
| 241 | 烟斗套筒 | 10厘 | 个 | 2 |  |
| 242 | 软管 | 6分 | 卷 | 1 |  |
| 243 | 水管钳 | 450.00 | 把 | 1 |  |
| 244 | 拉爆 | 8*10 | 斤 | 2.2 |  |
| 245 | PVC水管 | 25.00 | 米 | 1 |  |
| 246 | PVC水管配件 | 25*20直通 | 个 | 2 |  |
| 247 | PVC水管配件 | 钢圈 | 个 | 6 |  |
| 248 | 十字批 | 十字批 | 把 | 1 |  |
| 249 | 拉爆 | 10厘 | 套 | 6 |  |
| 250 | ppr水管配件 | 50弯头 | 个 | 1 |  |
| 251 | PE水管 | 50球阀 | 个 | 2 |  |
| 252 | PE水管 | 50三通 | 个 | 3 |  |
| 253 | PE水管 | 50直通 | 个 | 5 |  |
| 254 | 熔断器 | 160A熔断器 | 个 | 9 |  |
| 255 | 开关 | 2P/32A | 个 | 12 |  |
| 256 | PVC水管配件 | 160检查口 | 个 | 2 |  |
| 257 | PE水管 | 50*32直通 | 个 | 2 |  |
| 258 | PVC水管配件 | 40水表 | 个 | 1 |  |
| 259 | PE水管 | 50内牙 | 个 | 2 |  |
| 260 | 排气扇 | 6寸排气扇 | 个 | 2 |  |
| 261 | PVC水管配件 | 4分龙头 | 个 | 1 |  |
| 262 | 外牙加长管 | 4分外牙加长管 | 个 | 1 |  |
| 263 | PVC胶水 | 502.00 | 瓶 | 1 |  |
| 264 | 铜铝耳 | 70² | 个 | 16 |  |
| 265 | 铜铝耳 | 35² | 个 | 12 |  |
| 266 | 水胶布 |  | 个 | 9 |  |
| 267 | 铜耳 | 185² | 个 | 8 |  |
| 268 | 铜耳 | 150² | 个 | 4 |  |
| 269 | 铜耳 | 95² | 个 | 6 |  |
| 270 | 铜耳 | 70² | 个 | 17 |  |
| 271 | 铜耳 | 50² | 个 | 9 |  |
| 272 | 铜耳 | 35² | 个 | 4 |  |
| 273 | 铜耳 | 25² | 个 | 14 |  |
| 274 | 铜耳 | 16² | 个 | 6 |  |
| 275 | 铜耳 | 10² | 个 | 10 |  |
| 276 | ppr水管配件 | 75弯头 | 个 | 4 |  |
| 277 | 空漏 | 2P/16A | 个 | 4 |  |
| 278 | 直通 | 75*63直通 | 个 | 3 |  |
| 279 | 胶水 | 500g | 瓶 | 2 |  |
| 280 | 电池 | gv电池 | 个 | 1 |  |
| 281 | 螺丝钉 | 14*120 | 斤 | 1.7 |  |
| 282 | 钢锯 |  | 把 | 1 |  |
| 283 | ppr水管配件 | 50*40直通 | 个 | 1 |  |
| 284 | 三级插 |  | 个 | 1 |  |
| 285 | 堵漏王 |  | 个 | 3 |  |
| 286 | ppr水管配件 | 50弯头 | 个 | 2 |  |
| 287 | 小便阀 |  | 个 | 5 |  |
| 288 | 石膏钉 |  | 个 | 2 |  |
| 289 | 电胶布 |  | 卷 | 11 |  |
| 290 | 胶粒 | 6厘 | 盒 | 1 |  |
| 291 | LED灯管 | 1000w500w | 个 | 4 |  |
| 292 | PPR水管配件 | 50活接外牙 | 个 | 1 |  |
| 293 | PE水管 | 50内牙 | 个 | 1 |  |
| 294 | 麻包袋 |  | 个 | 600 |  |
| 295 | 钢锯架 |  | 把 | 1 |  |
| 296 | 电胶布 |  | 卷 | 10 |  |
| 297 | 点火器 |  | 个 | 1 |  |
| 298 | 小铁链 |  | 条 | 3 |  |
| 299 | 小气瓶 |  | 个 | 1 |  |
| 300 | 尼龙绳 |  | 斤 | 20.1 |  |
| 301 | 软管 | 10厘 | 米 | 10 |  |
| 302 | 竹扫把 |  | 把 | 20 |  |
| 303 | 德力西开关 | CZ47-2P-32A | 个 | 32 |  |
| 304 | 强电盒 | 2-4位 | 个 | 32 |  |
| 305 | 货架 | 三层6米 | 套 | 5 |  |
| 306 | 电线 | WDZ-BYJ-2.5mm2 | 米 | 3600 |  |
| 307 | 电线 | WDZ-BYJ-2.5mm2 | 米 | 3900 |  |
| 308 | 电线 | WDZ-BYJ-2.5mm2 | 米 | 3900 |  |
| 309 | 电线 | WDZ-BYJ-2.5mm2 | 米 | 4100 |  |
| 310 | 电线 | WDZ-BYJ-4mm2 | 米 | 1100 |  |
| 311 | 电线 | WDZ-BYJ-4mm2 | 米 | 1100 |  |
| 312 | 电线 | WDZ-BYJ-4mm2 | 米 | 1100 |  |
| 313 | PE水管 | 50.00 | 米 | 204 |  |
| 314 | PE管件 | 直接-50 | 个 | 3 |  |
| 315 | PE管件 | 弯头-50 | 个 | 1 |  |
| 316 | PE管件 | 三通-50 | 个 | 1 |  |
| 317 | PE管件 | 大小头-50*32 | 个 | 1 |  |
| 318 | PE管件 | 钢芯球阀-50 | 个 | 2 |  |
| 319 | PE管件 | 内牙直接-50-2/1 | 个 | 6 |  |
| 320 | 旋翼式水表 | 40接50管 | 个 | 1 |  |
| 321 | 线槽 | 50*15 | 米 | 168 |  |
| 322 | 黄腊管 | 14厘 | 米 | 135 |  |
| 323 | 86面板 |  | 个 | 1000 |  |

1.4上述价格含税、运输、装卸、安装且包验收合格等。含税综合单价为上述含税综合单价为固定单价。在合同履行期间，不因人工费用上下波动、运输距离长短、不可抗力等任何原因而作任何调整。

1.41乙方供应的货物须同时满足甲方设计图纸要求和工程施工需要。

1.42乙方在向甲方供货之前须提供货物样品作为甲方验收的标准。

1.5付款方式：

(1)每个月20号甲乙双方办理结算，甲方在收到乙方开具的正式的增值税发票后，3月内支付已结算货款的 70 %，供货完毕后支付至  80 %，余款扣除质保金外 12 月内无息付清，剩余 3 %作为质保金，在质保期满后3个月内无息支付，如发生纠纷，则延后至纠纷最终解决后30天内无息付清。质量保证金的支付并不免除乙方对交付货物质量的保证责任。

(2)如甲方出现资金困难，乙方同意给予3个月的付款宽限期，在此宽限期内不视为甲方违约，且乙方不得以此为由中断本项目的货物供应（甲方先扣除乙方相关责任款项后支付，如有）。甲方支付方式包括但不限于现金转账、商票、e信通、云信等银行产品，乙方同意并接受。

（3）甲方付款中承兑汇票、供应链金融产品（包括但不限于云信、E信通、信用证等）所产生的贴息费用由乙方承担。

1.6供货期要求：招标人指定时间。

1.7交货地点：招标人指定地点。

- 供应商资格要求：

2.1在中国境内注册，能独立承担民事责任及履行合同能力；

2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.3有履行合同的能力，并能提供优质的服务；

2.4具有财务独立核算能力，在银行开设基本账户。在经营活动中没有处于财产被接管、冻结、破产状态。

2.5供应商未在通号工程局集团及其下属分子公司处罚期内。

2.6 投标单位需具有建筑材料销售相关资质。能开具1%增值税普通发票。

2.7 供应商需出具加盖公章的承诺书，承诺书见附件1。

- 竞价报名方式：

3.1 供应商于2025年 11 月 17 日至2025年 11 月 21 日17时00分止（北京时间）可在《招采猫电子交易平台》进行注册账号（平台注册详见：http://www.cetbs.com/articleDetails/51092b98-99d4-426d-8a0f-e41b56c1b242），注册成功后登录账号进行相关平台操作（投标人竞价平台操作详见：https://www.bidcat.cn/articleDetails/b891f76a-e673-4ab4-85b9-b6c6e481e6d1）。

3.2 资格审查方式：开标前资格审查，投标人在注册成功后需将本公告“2、供应商资格要求”中要求的内容的扫描件在《招采猫电子交易平台》上传，审查文件的截止时间为2025年 11 月 21日17:00止，资格审查审核通过后根据提示进行网上报名。

3.3平台服务费：本项目单次投标平台服务费为398元。下载招标文件时扫码支付，售后不退。

3.4《招采猫电子交易平台》客服电话：400-965-9520；客服QQ：2727538506

4.竞价说明

4.1参加本次竞价的供应商应熟知网上报价平台使用方法及规则，并妥善保管登陆账户及密码。由于供应商遗失密码、操作失误或计算机网络、设备故障等原因，造成无法报价或报价失误，由供应商自行承担相应后果。

4.2 公开竞价无效情形：

4.2.1　没有供应商递交有效公开竞价文件或对公开竞价没有供应商做出实质性响应的。

4.2.2　参与公开竞价供应商有弄虚作假、相互串通等违规行为；

4.2.3　因重大变故，采购单位取消采购项目的。

4.3 竞价报价形式：参加竞价采购活动的供应商，应当按照竞价公告的规定进行报价。

4.4 确定成交供应商：供应商报价完成后，采购人按照每个包件中从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价最低确定成交供应商。如报价结束后出现投标报价相等的，以供应商代理资质的等级顺序（供应商注册资金由高到低的顺序排序）排序，如果代理资质等级也相等，以供应商上年度财务报表中的营业额由高到低的顺序排序。原则上报价排名第一的供应商主动放弃成交资格的，可以顺延与排名第二的供应商进行谈判，参照第一名的报价定价，原则上不能超过该供应商的最终报价。采购人保留对拟成交供应商现场考察确认其资质和供货能力的权利，如不符合采购人要求，采购人有权不签订合同。采购人以书面形式向选定的供应商发出成交通知书，并将竞价结果通知未成交的供应商。

5.竞价时间及方式

5.1 竞价签到时间：竞价时间开始前两小时内网上签到，在竞价时间开始前未进行签到的供应商视为自动放弃本次采购；

5.2 竞价区间时间：2025 年 11 月 24 日 14 时 00 分起，每轮竞价时间为10分钟。

5.3本次项目竞价共有2轮，在第一轮时间内投标人必须进行报价，如未在第一轮规定时间进行报价的，则视为自动放弃本次竞价项目；如第一轮报价后，在随后的竞价中未报价的，系统默认为第一轮报价的金额。

6. 成交服务费

6.1成交供应商在领取成交通知书时须向招标代理机构按包缴纳成交服务费。

本次竞价采购成交服务费为：4000元整

6.2 成交服务费转账信息：

全    称：湖南惠远项目管理有限公司长沙第一分公司

账    号：1901103509100162189

开户银行：中国工商银行股份有限公司长沙湘江世纪城支行

6.3 开具发票的说明：如成交供应商需开具增值税专用发票，请以下所示为标准，在成交服务费到账后领取成交通知书的同时连同纳税登记证提供给代理公司（线上邮件递交或线下纸质邮寄）

按照以下信息开具增值税专用发票：

单位名称：

纳税人识别号：

地址：

电话：

开户行：

账号：

7.投标保证金

本项目不要求交纳投标保证金。

8.其他

8.1 《招采猫电子招投标平台 》根据《关于进一步规范电子招标投标系统建设运营的通知》的要求以及所提供的平台服务向投标人收取平台使用服务费（398元/次）。投标人成功缴纳平台服务费后，即可使用平台进行投标等相关业务操作。

8.2若因平台网上报价系统出现故障，应及时联系平台相关工作人员，由平台相关工作人员处理。

8.3若供应商因为自身原因不能进行网上报价的，视为放弃参加竞价。

8.4如线上电子交易流程出现下列问题，经现场行政监督人员同意后，可以线下补救：

①由于停电或系统故障导致投标单位解密失败的；

8.5本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、招采猫电子交易平台（http://www.cetbs.com/）上发布。

9.联系信息及异议受理

采购人：通号工程局集团建设工程有限公司

地    址：湖南省长沙市开福区欣彤路38号

联 系 人：孙悦

联系电话：0731-89737380

异议联系人：孙悦

联系电话：17773178277

电子信箱：854258594@qq.com

采购代理机构：湖南惠远项目管理有限公司

地　　址：湖南省长沙市岳麓区光明E城商业街E8-1068

联 系 人：陈杏

电    话：19073134700

电子邮件：137448022@qq.com

招采猫电子交易平台联系方式：

电话 ：400-965-9520；

客服QQ：2727538506

附件1

承诺书

致：（采购人）

我方已熟知并愿意参加（项目名称） ，对竞价项目的质量、需求、交货期和服务等及中标后签订合同、执行合同事项作如下承诺∶

1、我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。

2、我方与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。

3、我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。

4、我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录

4.1、受到刑事处罚；

4.2、受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

5、我方向贵方递交报价文件即代表我们已经充分理解竞价文件和报价规则且无异议，并认可贵公司拥有本次竞价活动的最终解释权。

6、我方保证报价文件的所有内容及提供给采购人的所有证明文件和资料是真实的、准确的，一旦发现上述资料和信息的失实和错误，贵方有权取消我方中标资格。

7、我方将严格按照竞价要求及国家现行的有关标准，对所供货物和各项服务内容进行全过程的质量管理和监控，保证实际提供货物和服务的质量与内容与竞价要求的完全一致，并对质量负全责。

8、如果中标，我方承诺按附件“合同条款及格式”签署合同。

9、我方如果在竞价和合同执行过程中产生不良履约信用记录，采购方有权拒绝我方参与其公司范围内采购活动，我方对此完全接受。

10、如果中标，我方能出具增值税发票等有效票据。

11、如果中标，我方能出具有认证的检测机构出具的产品质量检验报告。

12、我方将格按照合同的规定做好各项服务，保证24小时的联系畅通（联系人∶         ，联系电话∶            ），对用户提出的问题或要求保证在 24小时内给予答复。

如违反上述承诺任何一条，贵方有权取消我方中标资格，并愿承担由此引起的法律责任。

供应商：　　　　　　　　（盖章）

日期：　　年　　月　　日

附件2

电缆、配件等清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 数量 | 不含税单价（元） | 税率 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配件 | 吸顶金属盒 | 800 |  | 1% |  |  | 提供1%增值税普通发票 |
| 2 | 电缆 | RVV白色护套线2X1 | 1500 |  | 1% |  |  |  |
| 3 | 配件 | 86白面板 | 1100 |  | 1% |  |  |  |
| 4 | 配件 | 吸顶金属盒 | 800 |  | 1% |  |  |  |
| 5 | 配件 | 86白面板 | 1100 |  | 1% |  |  |  |
| 6 | 配件 | 配电箱1200X1000 | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 7 | 开关 | 防务刀开关 400A | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 8 | 开关 | 空气开关 250A | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 9 | 开关 | 空气开关 160A | 2 |  | 1% |  |  |  |
| 10 | 开关 | 熔断开关 160A | 2 |  | 1% |  |  |  |
| 11 | 开关 | 熔断开关HR-17B63A | 8 |  | 1% |  |  |  |
| 12 | 开关 | 小型空气开关3P/63A | 8 |  | 1% |  |  |  |
| 13 | 配件 | 三相电表1.5（6A） | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 14 | 配件 | 互感器200/5 | 3 |  | 1% |  |  |  |
| 15 | 配件 | 安装材料 | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 16 | 配件 | 对中钎支架 | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 17 | 配件 | 金属软管Ø40 | 200 |  | 1% |  |  |  |
| 18 | 配件 | 铜铝线耳 185 | 6 |  | 1% |  |  |  |
| 19 | 配件 | 铜铝线耳 95 | 4 |  | 1% |  |  |  |
| 20 | 板材 | 钢板 150X150X20 | 6 |  | 1% |  |  |  |
| 21 | 板材 | 钢板 150X150X10 | 3 |  | 1% |  |  | 提供1%增值税普通发票 |
| 22 | 板材 | 钢板 150X150X2 | 5 |  | 1% |  |  |  |
| 23 | 配件 | 铜铝线耳 95 | 14 |  | 1% |  |  |  |
| 24 | 配件 | 铜铝线耳 150 | 21 |  | 1% |  |  |  |
| 25 | 开关 | 空气开关 1P/16A | 10 |  | 1% |  |  |  |
| 26 | 开关 | 空气开关 2P/20A | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 27 | 开关 | 漏电开关 2P/20A | 3 |  | 1% |  |  |  |
| 28 | 开关 | 漏电开关 2P/16A | 2 |  | 1% |  |  |  |
| 29 | 配件 | 穿刺线夹 95/50 | 50 |  | 1% |  |  |  |
| 30 | 配件 | 穿刺线夹 25/10 | 30 |  | 1% |  |  |  |
| 31 | 配件 | 穿刺线夹 150/50 | 30 |  | 1% |  |  |  |
| 32 | 配件 | 穿刺线夹 240/120 | 30 |  | 1% |  |  |  |
| 33 | 配件 | 飞锍 | 500 |  | 1% |  |  |  |
| 34 | 配件 | 底盘 | 200 |  | 1% |  |  |  |
| 35 | 配件 | 开口铜线耳 40A | 420 |  | 1% |  |  |  |
| 36 | 配件 | 开口铜线耳 60A | 480 |  | 1% |  |  |  |
| 37 | 配件 | 开口铜线耳 100A | 260 |  | 1% |  |  |  |
| 38 | 配件 | 开口铜线耳 200A | 150 |  | 1% |  |  |  |
| 39 | 配件 | 开口铜线耳 250A | 110 |  | 1% |  |  |  |
| 40 | 配件 | 钢管 100Ø | 2 |  | 1% |  |  |  |
| 41 | 配件 | 地触螺杆 10X42 | 18 |  | 1% |  |  |  |
| 42 | 配件 | 钢丝刷（大） | 4 |  | 1% |  |  |  |
| 43 | 配件 | 金属软管 25Ø | 200 |  | 1% |  |  |  |
| 44 | 不锈钢管卡 | 带膨胀50 | 100 |  | 1% |  |  |  |
| 45 | 不锈钢管卡 | 带膨胀32 | 100 |  | 1% |  |  | 提供1%增值税普通发票 |
| 46 | 配件 | 铁法兰 100 | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 47 | 配件 | PPR 法兰 100 | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 48 | 配件 | 螺丝 12X70 | 8 |  | 1% |  |  |  |
| 49 | 配件 | 胶垫 | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 50 | 穿刺线夹 | 2-95(16-95/4-50) | 350 |  | 1% |  |  |  |
| 51 | 穿刺线夹 | 1-35(1.5-35/1.5-10) | 80 |  | 1% |  |  |  |
| 52 | 电缆 | YC 3X2.5 | 200 |  | 1% |  |  |  |
| 53 | 电缆 | YC 3X2.5 | 200 |  | 1% |  |  |  |
| 54 | 配件 | 暗装底盒86型 | 60 |  | 1% |  |  |  |
| 55 | 配件 | 带盖圆型四通20 | 50 |  | 1% |  |  |  |
| 56 | 配件 | 带盖圆型三通20 | 50 |  | 1% |  |  |  |
| 57 | 配件 | 万能角铁40X40X2 | 54 |  | 1% |  |  |  |
| 58 | 配件 | 铜编地线 | 20 |  | 1% |  |  |  |
| 59 | 电缆 | VLV22 3X70+2X35 | 220 |  | 1% |  |  |  |
| 60 | 电缆 | BV 16平方 | 5 |  | 1% |  |  |  |
| 61 | 开关 | 空气开关3P/63A | 56 |  | 1% |  |  |  |
| 62 | 配件 | 空开盒 4-6位 | 56 |  | 1% |  |  |  |
| 63 | 线管 | 联塑 PVC 4分 | 100 |  | 1% |  |  |  |
| 64 | 电缆 | VLV22 5X16 | 300 |  | 1% |  |  |  |
| 65 | 电缆 | VLV 3X70+2X35 | 300 |  | 1% |  |  |  |
| 66 | 配件 | 土工布 150克X2X80 | 5 |  | 1% |  |  |  |
| 67 | 电缆 | YC 2X1.5 | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 68 | 配件 | 白面板 | 140 |  | 1% |  |  | 提供1%增值税普通发票 |
| 69 | 配件 | 膨胀螺丝8M | 320 |  | 1% |  |  |  |
| 70 | 配件 | 4X30螺丝 | 1.5 |  | 1% |  |  |  |
| 71 | 配件 | PVC 吊卡底座20 | 2000 |  | 1% |  |  |  |
| 72 | 配件 | 杯梳 20M | 5000 |  | 1% |  |  |  |
| 73 | 配件 | 底座（铝合金20） | 2000 |  | 1% |  |  |  |
| 74 | 配件 | PVC 20直接 | 300 |  | 1% |  |  |  |
| 75 | 配件 | 白面板 | 500 |  | 1% |  |  |  |
| 76 | 电缆 | VLV22 3X185+2X95 | 270 |  | 1% |  |  |  |
| 77 | 配件 | 银蓝布 8X30 | 1200 |  | 1% |  |  |  |
| 78 | 紫外线杀菌灯 | 高效 1.2X40W | 35 |  | 1% |  |  |  |
| 79 | 电缆 | VLV22 5X16 | 300 |  | 1% |  |  |  |
| 80 | 配件 | 铜线耳 70 | 50 |  | 1% |  |  |  |
| 81 | 配件 | 铜线耳 95 | 40 |  | 1% |  |  |  |
| 82 | 配件 | 螺丝 | 500 |  | 1% |  |  |  |
| 83 | 配件 | 角铁 50X50X5 | 12 |  | 1% |  |  |  |
| 84 | 配件 | 全牙螺丝 10厘 | 30 |  | 1% |  |  |  |
| 85 | 配件 | 穿刺线夹 240/120 | 25 |  | 1% |  |  |  |
| 86 | 桥架 | 镀锌桥架 50X501.0 | 60 |  | 1% |  |  |  |
| 87 | 桥架 | 镀锌吊框 150X430 | 30 |  | 1% |  |  |  |
| 88 | 配件 | 灭火器（4公斤） | 50 |  | 1% |  |  |  |
| 89 | 配件 | 灭火器箱 | 25 |  | 1% |  |  |  |
| 90 | 配件 | 80W手提式应急灯 | 10 |  | 1% |  |  |  |
| 91 | 配件 | 铜挂锁 | 20 |  | 1% |  |  | 提供1%增值税普通发票 |
| 92 | 电缆 | VLV22 3X70+2X35 | 250 |  | 1% |  |  |  |
| 93 | 配件 | 铜铝线耳 70平方 | 12 |  | 1% |  |  |  |
| 94 | 配件 | 铜铝线耳 35平方 | 8 |  | 1% |  |  |  |
| 95 | 配件 | 胶布 | 8 |  | 1% |  |  |  |
| 96 | 配件 | 大号纸箱 | 40 |  | 1% |  |  |  |
| 97 | 配件 | 彩条布8X30 | 1440 |  | 1% |  |  |  |
| 98 | 配件 | 大号纸箱 | 40 |  | 1% |  |  |  |
| 99 | 配件 | 彩条布8X30 | 1440 |  | 1% |  |  |  |
| 100 | 配件 | 草坪籽 | 20 |  | 1% |  |  |  |
| 101 | 配件 | 沥青7公斤 | 4 |  | 1% |  |  |  |
| 102 | 配件 | 单相潜水泵0.75KW | 2 |  | 1% |  |  |  |
| 103 | 配件 | 网管30米 | 2 |  | 1% |  |  |  |
| 104 | 配件 | 浮球 | 2 |  | 1% |  |  |  |
| 105 | 电缆 | WDZ-5X16 | 17 |  | 1% |  |  |  |
| 106 | 配件 | 彩条布8X30 | 720 |  | 1% |  |  |  |
| 107 | 配件 | 银蓝布 | 720 |  | 1% |  |  |  |
| 108 | 开关 | 空气开关（透明）250A | 5 |  | 1% |  |  |  |
| 109 | 开关 | 空气开关（透明）160A | 5 |  | 1% |  |  |  |
| 110 | 开关 | 空气开关（透明）250A大 | 4 |  | 1% |  |  |  |
| 111 | 开关 | 空气开关（透明）250A | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 112 | 开关 | 空气开关（透明）160A | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 113 | 配件 | 编织袋 | 300 |  | 1% |  |  |  |
| 114 | 配件 | 空气开关（透明）250A | 2 |  | 1% |  |  | 提供1%增值税普通发票 |
| 115 | 配件 | 空气开关（透明）160A | 2 |  | 1% |  |  |  |
| 116 | 电缆 | YJLV22 3X185+2X95 | 250 |  | 1% |  |  |  |
| 117 | 配件 | 铜铝线耳 185 | 12 |  | 1% |  |  |  |
| 118 | 配件 | 铜铝线耳 95 | 8 |  | 1% |  |  |  |
| 119 | 配件 | 高压防水胶布 | 12 |  | 1% |  |  |  |
| 120 | 配件 | 绝缘胶布 | 24 |  | 1% |  |  |  |
| 121 | 配件 | 银蓝布830 | 720 |  | 1% |  |  |  |
| 122 | 配件 | 蛇皮袋（大号） | 300 |  | 1% |  |  |  |
| 123 | 配件 | 防水涂料 | 2 |  | 1% |  |  |  |
| 124 | 配件 | 防水胶条 100X20米 | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 125 | 配件 | 暗装五孔一位 | 3 |  | 1% |  |  |  |
| 126 | 配件 | 空气开关2P/63A | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 127 | 配件 | 沥青油膏（16公斤） | 5 |  | 1% |  |  |  |
| 128 | 配件 | 天那水 | 20 |  | 1% |  |  |  |
| 129 | 配件 | 减速带 | 5 |  | 1% |  |  |  |
| 130 | 配件 | PVC线槽24 | 95 |  | 1% |  |  |  |
| 131 | 配件 | 明装五孔插 | 5 |  | 1% |  |  |  |
| 132 | 配件 | 水泥钢钉 | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 133 | 配件 | 空气开关4P/63A | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 134 | 配件 | 漏电开关4P/100A | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 135 | 配件 | 空气开关4P/100A | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 136 | 接触器 | 220V | 12 |  | 1% |  |  |  |
| 137 | 控制变压器 | 380V | 4 |  | 1% |  |  | 提供1%增值税普通发票 |
| 138 | 断路器 | 230V | 2 |  | 1% |  |  |  |
| 139 | 电气火灾监控探测器 | 220V | 2 |  | 1% |  |  |  |
| 140 | 断路器 | 230V | 2 |  | 1% |  |  |  |
| 141 | 断路器 | 230V | 2 |  | 1% |  |  |  |
| 142 | 电气火灾监控探测器 | 240V | 4 |  | 1% |  |  |  |
| 143 | 断路器 | 230V | 2 |  | 1% |  |  |  |
| 144 | 智能控制器 | 1600A | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 145 | 断路器 | 350A-400A | 2 |  | 1% |  |  |  |
| 146 | 断路器 | 315A | 2 |  | 1% |  |  |  |
| 147 | 继电器 | 240V | 4 |  | 1% |  |  |  |
| 148 | 接触器 | 220V | 12 |  | 1% |  |  |  |
| 149 | 万能式断路器 | 1600A | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 150 | 安装-人工 |  | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 151 | 铜耳 | 185² | 20 |  | 1% |  |  |  |
| 152 | 铜铝耳 | 95² | 10 |  | 1% |  |  |  |
| 153 | 刀型熔断器 | 250A | 3 |  | 1% |  |  |  |
| 154 | 刀型熔断器 | 400A | 3 |  | 1% |  |  |  |
| 155 | 接触器 | 1810.00 | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 156 | 接触器 | 2501.00 | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 157 | 感应灯 | 7w | 10 |  | 1% |  |  |  |
| 158 | 包装绳 |  | 4.8 |  | 1% |  |  |  |
| 159 | 球阀 | 32.00 | 2 |  | 1% |  |  | 提供1%增值税普通发票 |
| 160 | 弯头 | 32.00 | 3 |  | 1% |  |  |  |
| 161 | 开关 | AB | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 162 | PVC管 | 32.00 | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 163 | 斗车 |  | 3 |  | 1% |  |  |  |
| 164 | PE水管 | 50快三通 | 5 |  | 1% |  |  |  |
| 165 | PE水管 | 50快直通 | 10 |  | 1% |  |  |  |
| 166 | 镰刀 |  | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 167 | 熔断器 | 250A | 5 |  | 1% |  |  |  |
| 168 | 水泵 | 全自动增压800 | 4 |  | 1% |  |  |  |
| 169 | 水泵 | 全自动增压400 | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 170 | 电胶布 | / | 10 |  | 1% |  |  |  |
| 171 | 铝直 | 70² | 30 |  | 1% |  |  |  |
| 172 | 铝直 | 35² | 10 |  | 1% |  |  |  |
| 173 | 钢钉 | 50.00 | 5 |  | 1% |  |  |  |
| 174 | 浆桶 |  | 4 |  | 1% |  |  |  |
| 175 | 铜三通 | 16*16 | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 176 | 龙头 | 4分 | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 177 | LED灯 | 400w | 3 |  | 1% |  |  |  |
| 178 | 电缆 | 3*2.5 | 100 |  | 1% |  |  |  |
| 179 | 手电钻 | 6厘钻头 | 2 |  | 1% |  |  |  |
| 180 | 大字插 |  | 2 |  | 1% |  |  |  |
| 181 | 公牛插头 |  | 4 |  | 1% |  |  |  |
| 182 | 电缆 | 2*2.5 | 2 |  | 1% |  |  |  |
| 183 | 螺丝钉 | 4厘 | 2.5 |  | 1% |  |  | 提供1%增值税普通发票 |
| 184 | 卷尺 | 5m | 5 |  | 1% |  |  |  |
| 185 | 拉爆 | 8*100拉爆 | 5 |  | 1% |  |  |  |
| 186 | 泡沫剂 | 900g泡沫剂 | 30 |  | 1% |  |  |  |
| 187 | 排插 | 四插 | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 188 | 充电器 | 12-24充电器 | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 189 | PE水管 | 50快球阀 | 5 |  | 1% |  |  |  |
| 190 | 软管 | 25.00 | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 191 | PVC水管配件 | 25不锈钢卡 | 5 |  | 1% |  |  |  |
| 192 | PVC水管配件 | 32*25直通 | 4 |  | 1% |  |  |  |
| 193 | PVC水管配件 | 25三通 | 2 |  | 1% |  |  |  |
| 194 | 水管剪 | 50水管剪 | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 195 | 纱布 | 纱布 | 5 |  | 1% |  |  |  |
| 196 | 草酸 |  | 3.7 |  | 1% |  |  |  |
| 197 | PVC水管配件 | 32内牙直 | 2 |  | 1% |  |  |  |
| 198 | DN配件 | 32不锈弯头 | 2 |  | 1% |  |  |  |
| 199 | PVC水管配件 | 25牙直 | 2 |  | 1% |  |  |  |
| 200 | PVC水管配件 | 25牙弯 | 2 |  | 1% |  |  |  |
| 201 | PE水管 | 50快接直 | 200 |  | 1% |  |  |  |
| 202 | PE水管 |  | 10 |  | 1% |  |  |  |
| 203 | 投光灯 | 100w投光灯 | 22 |  | 1% |  |  |  |
| 204 | 电缆 | 3*2.5 | 3 |  | 1% |  |  |  |
| 205 | 电缆 | 2*1.5 | 4 |  | 1% |  |  |  |
| 206 | 锁 |  | 1 |  | 1% |  |  | 提供1%增值税普通发票 |
| 207 | PE水管 | 50*32快接 | 2 |  | 1% |  |  |  |
| 208 | 螺丝杆 | 10厘 | 35 |  | 1% |  |  |  |
| 209 | 胶粒 | 6厘 | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 210 | PVC水管配件 | 32管钉 | 200 |  | 1% |  |  |  |
| 211 | 钢十字批 |  | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 212 | 排插 |  | 4 |  | 1% |  |  |  |
| 213 | 防水胶布 | 透明胶 | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 214 | 进水管 | 50.00 | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 215 | PE水管 | 50快接三通 | 3 |  | 1% |  |  |  |
| 216 | PE水管 | 50快开关 | 5 |  | 1% |  |  |  |
| 217 | 保险丝 | 14*51/40A | 10 |  | 1% |  |  |  |
| 218 | 螺丝杆 | 8.8级6厘 | 1.65 |  | 1% |  |  |  |
| 219 | 斗车 |  | 2 |  | 1% |  |  |  |
| 220 | 螺丝钉 |  | 1.75 |  | 1% |  |  |  |
| 221 | 大白鲨割片 |  | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 222 | 草酸 |  | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 223 | 铜铝耳 | 185° | 12 |  | 1% |  |  |  |
| 224 | 热熔胶枪 |  | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 225 | 麻包袋 |  | 200 |  | 1% |  |  |  |
| 226 | 包装绳 |  | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 227 | 暗底盒 |  | 15 |  | 1% |  |  |  |
| 228 | PVC水管配件 | 25直通 | 60 |  | 1% |  |  |  |
| 229 | 线管 | 25杯流 | 30 |  | 1% |  |  | 提供1%增值税普通发票 |
| 230 | 50卡 |  | 2 |  | 1% |  |  |  |
| 231 | 螺丝刀 |  | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 232 | 铁锤 |  | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 233 | 线管配件 | 20直通 | 50 |  | 1% |  |  |  |
| 234 | 软管 |  | 12.5 |  | 1% |  |  |  |
| 235 | 公牛插排 |  | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 236 | 公牛插头 |  | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 237 | 管箍 |  | 4 |  | 1% |  |  |  |
| 238 | 牙直 | 20.00 | 2 |  | 1% |  |  |  |
| 239 | 牙直 | 20.00 | 2 |  | 1% |  |  |  |
| 240 | 胶水 | 100g | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 241 | 烟斗套筒 | 10厘 | 2 |  | 1% |  |  |  |
| 242 | 软管 | 6分 | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 243 | 水管钳 | 450.00 | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 244 | 拉爆 | 8*10 | 2.2 |  | 1% |  |  |  |
| 245 | PVC水管 | 25.00 | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 246 | PVC水管配件 | 25*20直通 | 2 |  | 1% |  |  |  |
| 247 | PVC水管配件 | 钢圈 | 6 |  | 1% |  |  |  |
| 248 | 十字批 | 十字批 | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 249 | 拉爆 | 10厘 | 6 |  | 1% |  |  |  |
| 250 | ppr水管配件 | 50弯头 | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 251 | PE水管 | 50球阀 | 2 |  | 1% |  |  |  |
| 252 | PE水管 | 50三通 | 3 |  | 1% |  |  | 提供1%增值税普通发票 |
| 253 | PE水管 | 50直通 | 5 |  | 1% |  |  |  |
| 254 | 熔断器 | 160A熔断器 | 9 |  | 1% |  |  |  |
| 255 | 开关 | 2P/32A | 12 |  | 1% |  |  |  |
| 256 | PVC水管配件 | 160检查口 | 2 |  | 1% |  |  |  |
| 257 | PE水管 | 50*32直通 | 2 |  | 1% |  |  |  |
| 258 | PVC水管配件 | 40水表 | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 259 | PE水管 | 50内牙 | 2 |  | 1% |  |  |  |
| 260 | 排气扇 | 6寸排气扇 | 2 |  | 1% |  |  |  |
| 261 | PVC水管配件 | 4分龙头 | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 262 | 外牙加长管 | 4分外牙加长管 | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 263 | PVC胶水 | 502.00 | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 264 | 铜铝耳 | 70² | 16 |  | 1% |  |  |  |
| 265 | 铜铝耳 | 35² | 12 |  | 1% |  |  |  |
| 266 | 水胶布 |  | 9 |  | 1% |  |  |  |
| 267 | 铜耳 | 185² | 8 |  | 1% |  |  |  |
| 268 | 铜耳 | 150² | 4 |  | 1% |  |  |  |
| 269 | 铜耳 | 95² | 6 |  | 1% |  |  |  |
| 270 | 铜耳 | 70² | 17 |  | 1% |  |  |  |
| 271 | 铜耳 | 50² | 9 |  | 1% |  |  |  |
| 272 | 铜耳 | 35² | 4 |  | 1% |  |  |  |
| 273 | 铜耳 | 25² | 14 |  | 1% |  |  |  |
| 274 | 铜耳 | 16² | 6 |  | 1% |  |  |  |
| 275 | 铜耳 | 10² | 10 |  | 1% |  |  | 提供1%增值税普通发票 |
| 276 | ppr水管配件 | 75弯头 | 4 |  | 1% |  |  |  |
| 277 | 空漏 | 2P/16A | 4 |  | 1% |  |  |  |
| 278 | 直通 | 75*63直通 | 3 |  | 1% |  |  |  |
| 279 | 胶水 | 500g | 2 |  | 1% |  |  |  |
| 280 | 电池 | gv电池 | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 281 | 螺丝钉 | 14*120 | 1.7 |  | 1% |  |  |  |
| 282 | 钢锯 |  | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 283 | ppr水管配件 | 50*40直通 | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 284 | 三级插 |  | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 285 | 堵漏王 |  | 3 |  | 1% |  |  |  |
| 286 | ppr水管配件 | 50弯头 | 2 |  | 1% |  |  |  |
| 287 | 小便阀 |  | 5 |  | 1% |  |  |  |
| 288 | 石膏钉 |  | 2 |  | 1% |  |  |  |
| 289 | 电胶布 |  | 11 |  | 1% |  |  |  |
| 290 | 胶粒 | 6厘 | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 291 | LED灯管 | 1000w500w | 4 |  | 1% |  |  |  |
| 292 | PPR水管配件 | 50活接外牙 | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 293 | PE水管 | 50内牙 | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 294 | 麻包袋 |  | 600 |  | 1% |  |  |  |
| 295 | 钢锯架 |  | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 296 | 电胶布 |  | 10 |  | 1% |  |  |  |
| 297 | 点火器 |  | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 298 | 小铁链 |  | 3 |  | 1% |  |  | 提供1%增值税普通发票 |
| 299 | 小气瓶 |  | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 300 | 尼龙绳 |  | 20.1 |  | 1% |  |  |  |
| 301 | 软管 | 10厘 | 10 |  | 1% |  |  |  |
| 302 | 竹扫把 |  | 20 |  | 1% |  |  |  |
| 303 | 德力西开关 | CZ47-2P-32A | 32 |  | 1% |  |  |  |
| 304 | 强电盒 | 2-4位 | 32 |  | 1% |  |  |  |
| 305 | 货架 | 三层6米 | 5 |  | 1% |  |  |  |
| 306 | 电线 | WDZ-BYJ-2.5mm2 | 3600 |  | 1% |  |  |  |
| 307 | 电线 | WDZ-BYJ-2.5mm2 | 3900 |  | 1% |  |  |  |
| 308 | 电线 | WDZ-BYJ-2.5mm2 | 3900 |  | 1% |  |  |  |
| 309 | 电线 | WDZ-BYJ-2.5mm2 | 4100 |  | 1% |  |  |  |
| 310 | 电线 | WDZ-BYJ-4mm2 | 1100 |  | 1% |  |  |  |
| 311 | 电线 | WDZ-BYJ-4mm2 | 1100 |  | 1% |  |  |  |
| 312 | 电线 | WDZ-BYJ-4mm2 | 1100 |  | 1% |  |  |  |
| 313 | PE水管 | 50.00 | 204 |  | 1% |  |  |  |
| 314 | PE管件 | 直接-50 | 3 |  | 1% |  |  |  |
| 315 | PE管件 | 弯头-50 | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 316 | PE管件 | 三通-50 | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 317 | PE管件 | 大小头-50*32 | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 318 | PE管件 | 钢芯球阀-50 | 2 |  | 1% |  |  |  |
| 319 | PE管件 | 内牙直接-50-2/1 | 6 |  | 1% |  |  |  |
| 320 | 旋翼式水表 | 40接50管 | 1 |  | 1% |  |  |  |
| 321 | 线槽 | 50*15 | 168 |  | 1% |  |  | 提供1%增值税普通发票 |
| 322 | 黄腊管 | 14厘 | 135 |  | 1% |  |  |  |
| 323 | 86面板 |  | 1000 |  | 1% |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、以上报价清单中格式，“除单价及金额”可填各自报价金额，其他栏一律不允许调整，否则视为无效报价。

2、投标人在投标截止时间前须将清单（打印件加盖公章）的扫描件上传至附件栏中，中标人需提供一份原件给项目部。